## Sheet1
Current Gain | 8 |  |  | R1 | 649
Shunt Resistor | 2 |  |  | R2 | 27
|  |  |  | Factor | 0.039941
Freq | PWM |  | ADC Reading |  |  |  |  | Measured |  |  |  |  | Reported
21000 | 0 |  | Voltage | Voltage | Current (V) | Current Corrected | Current (mA) | Voltage | Current(V) | Current (V) - Amp | Current (mA) | Power (mW) | Voltage | Current (A) | Current (mA) | Current Error (mA) | Power | Power (mW)
21000 | 0 | OFF | 0 | 0 | 0.12729 | 0 | 0 | 4.865 | 0.001 | 0.008 | 0.5 | 0 | 4.781 | 0.0080566 | 8.0566 | -8.0566 | 0.038516 | 38.5158
21000 | 0.88 | 0 | 0.1853 | 4.6394 | 0.27957 | 0.15227 | 9.5169 | 4.69 | 0.02 | 0.16 | 10 | 46.9 | 4.6193 | 0.017473 | 17.4728 | -7.9559 | 0.080712 | 80.7116
21000 | 0.88 | 5 | 0.24895 | 6.233 | 0.36174 | 0.23445 | 14.653 | 6.281 | 0.029 | 0.232 | 14.5 | 91.0745 | 6.2128 | 0.022961 | 22.9614 | -8.3084 | 0.14265 | 142.6548
21000 | 0.88 | 10 | 0.44795 | 11.2153 | 0.57847 | 0.45117 | 28.1982 | 11.32 | 0.055 | 0.44 | 27.5 | 311.3 | 11.2355 | 0.03696 | 36.9598 | -8.7616 | 0.41526 | 415.262
21000 | 0.88 | 15 | 0.64695 | 16.1977 | 0.78633 | 0.65903 | 41.1896 | 16.35 | 0.08 | 0.64 | 40 | 654 | 16.1775 | 0.051109 | 51.1093 | -9.9197 | 0.82356 | 823.5622
21000 | 0.88 | 20 | 0.84514 | 21.1598 | 0.94102 | 0.81372 | 50.8575 | 21.37 | 0.098 | 0.784 | 49 | 1047.13 | 21.2002 | 0.06123 | 61.2305 | -10.3729 | 1.2981 | 1298.0973